**Załącznik 2c - przedmiar prac Laboratorium Towaroznawstwa PW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sala** | **zakres prac** | **jm** | **Ilość** |
| **PW** |   |   |   |
| **201/203** |   |   |   |
|   | demontaż sufitów  | m2 | 61,73 |
|   | demontaż wykładziny PCV | m2 | 61,73 |
|   | zerwanie posadzki cementowej | m2 | 61,73 |
|   | demontaż istniejących stanowisk 25 szt. | kalkulacja własna | 1,00 |
|   | przewiezienie zdemontowanych komp. do budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 2a (BR) sala 202 oraz mebli  do Magazynu, ul. Ratajczaka 3aMagazynu  | kalkulacja własna | 1,00 |
|   | montaż sufitu OWA | m2 | 61,73 |
|   | warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej | m2 | 61,73 |
|   | ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę  | m2 | 69,73 |
|   | zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 69,73 |
|   | przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 61,49 |
|   | malowanie grzejników | kpl. | 1,00 |
|   | malowanie parapetów | kpl. | 1,00 |
|   | malowanie ścian | m2 | 102,49 |
|   | malowanie drzwi | szt. | 2,00 |
|   | montaż i podłączenie zlewu 1 komorowego z ociekarką wraz z instalacją wod-kan | kpl. | 1,00 |
|   | utylizacja odpadów | kalkulacja własna | 1,00 |
|   | demontaż istniejącego oświetlenia | kpl.  | 1,00 |
|   | montaż oświetlenia wg. Nowego układu stanowisk | szt.  | 16,00 |
|   | modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod stanowiska | szt. | 25,00 |
|   | rozdzielnia elektryczna | szt. | 1,00 |

 **Załącznik 2d - przedmiar prac Laboratorium Ergonomii PW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sala** | **zakres prac** | **jm** | **Ilość** |
| **PW** |   |   |   |
| **306/308** |   |   |   |
|   | demontaż sufitów  | m2 | 59,30 |
|   | demontaż wykładziny PCV | m2 | 59,30  |
|   | zerwanie posadzki cementowej | m2 | 59,30 |
|   | demontaż istniejących stanowisk 25 szt. | kalkulacja własna | 1,00 |
|   | przewiezienie zdemontowanych stanowisk do budynku przy ul. Ratajczaka 5/7 sala 211, komputery do budynku przy ul. powstańców Wlkp. 2a, sala 205 | kalkulacja własna | 1,00 |
|   | montaż sufitu OWA |             m2 | 59,30 |
|   | warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej | m2 | 59,30 |
|   | ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę  | m2 | 65,30 |
|   | zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 65,30 |
|   | przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 66,43 |
|   | malowanie grzejników | kpl.  | 1,00 |
|   | malowanie parapetów | kpl. | 1,00 |
|   | malowanie ścian | m2 | 110,72 |
|   | malowanie drzwi | szt. | 2,00 |
|   | utylizacja odpadów | kalkulacja własna | 1,00 |
|   | demontaż istniejącego oświetlenia | kpl.  | 1,00 |
|   | montaż oświetlenia wg. Nowego układu stanowisk | szt.  | 18,00 |
|   | modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod stanowiska | szt. | 25,00 |
|   | Rozdzielnia elektryczna  | kpl.  | 1 |

 **Załącznik 2e - przedmiar prac- sala 211 CP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sala** | **zakres prac** | **jm** | **Ilość** |
| **CP** |   |   |   |
| **211** |   |   |   |
|   |  demontaż wyposażenia sali i przewiezienie mebli do magazynu przy ul. Ratajczaka 3a, przeniesienie krzeseł i sprzętu komputerowego do sali 210 CP - w tym samym budynku  |              szt.  |         25 |
|   | ustawienie przewiezionych stanowisk z budynku PW z Sali 306/308, ustawienie wystawionego wcześniej do Sali 210 CP sprzętu komputerowego na stolikach komputerowych | szt. |         25 |
|   | podłączenie komputerów do istniejącej sieci elektrycznej i teletechnicznej z wykorzystaniem osprzętu z odzysku | szt. | 25 |