Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis zamówienia
Szczegółowy opis wykonania zamówienia
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu, dostawie wraz z montażem mebli do WSB w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, do pomieszczeń wskazanych w budynku przy ul. Śniadeckich 3 w Szczecnie, zlokalizowanych na parterze budynku.

Zamówienie dotyczy pomieszczeń: biurowych – wyposażenie meblowe.
Zamawiający udostępnia Wykonawcy rzut parteru budynku, wraz z wrysowanymi meblami ,które jest dla Wykonawcy elementem wyłącznie pomocniczym.

Termin realizacji zlecenia: maksymalnie do 15 lipca 2021 r. Za termin realizacji zlecenia rozumie się dzień odbioru przedmiotu przez Zamawiającego bez uwag.

Dostarczone meble biurowe muszą być nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion używania lub uszkodzenia, dostosowane do stylistyki wizualnej pomieszczeń biurowych,
w których będą montowane oraz z zastosowaniem nowych, ciekawych trendów w zakresie stylu.
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, tj. zaaranżować, wykonać, dostarczyć, zamontować i ustawić meble we wskazanych miejscach w budynku.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz według wytycznych Zamawiającego.

1. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli oraz rodzaju materiałów, z których będą wykonane.
2. Wykonawca celem dokonania pomiarów oraz ustalenia szczegółów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania mebli i oszacowania kosztów, przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, po wcześniejszym umówieniu się, musi dokonać wizji lokalnej.
3. Wykonawca w ramach ww. zamówienia jest zobligowany do szczegółowego zaprojektowania
   i rozplanowania, rozstawienia mebli. Rozstawienie i zaprojektowanie mebli powinno zostać wykonane w taki sposób aby zapewniało dostęp do gniazdek elektrycznych i innych wtyków oraz dostęp do kratek wentylacyjnych, a także powinno pozwalać na ergonomiczną prace
   w pomieszczeniu.
4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w części obejmującej usługę wykonania, dostawy
   i montażu mebli Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu planu rozmieszczenia i układu mebli na podstawie pomiarów dokonanych u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień), płyty, tapicerki i materiałów, stelaży, które będą zastosowane w dostarczonych meblach, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca może przystąpić do realizacji wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej dopiero po akceptacji przez Zamawiającego układu mebli przedstawionego w projekcie.
7. Wszelkie zastosowane elementy wyposażenia muszą posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności należy zwrócić uwagę na: m. in. na przepisy dotyczące trudnozapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych, - wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymagań wytrzymałościowych,- normy dotyczące wydzielania substancji szkodliwych w ilościach nie zagrażających zdrowiu.
8. Pożądane jest, aby Wykonawca posiadał w swojej ofercie meble biurowe o identycznych parametrach oraz designe co dostarczone, przez okres co najmniej roku od momentu dostawy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia., szczególnie przed złożeniem oferty końcowej. Dopuszcza się zbliżone wymiary mebli do podanych w formularzu cenowym.
10. Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
11. Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.

Szczegółowy zakres zamówienia
FOTEL PRACOWNIKA, OBROTOWY. FOTEL GABINETOWY, OBROTOWY

Krzesło z mechanizmem synchronicznym. Powinien być wyposażony w podnośnik pneumatyczny
z możliwością regulacji wysokości fotela i głębokości siedziska. Musi posiadać możliwość regulacji wysokości podparcia lędźwiowego i zablokowania ustawienia kąta oparcia względem siedziska. Baza fotela pięcioramienna aluminiowa, . Podłokietniki z regulacją wysokości o konstrukcji aluminowej. Tapicerka z wytrzymałością na przetarcie minimum 150 000 cykli wg skali Martindalea. Musi posiadać atesty trudnopalności. Zarówno siedzisko i oparcie wyprofilowane są w taki sposób, że kształt oparcia
i siedziska zapewnia utrzymanie zdrowej sylwetki podczas pracy. W krześle musi być pianka wylewana gwarantująca wysoką odporność na zgniatanie. Synchroniczne odchylenie oparcia i siedzenia. Stopniowa regulacja wysokości oparcia. Regulacja głębokości siedziska. Nakładki podłokietników
z trwałego, miękkiego poliuretanu. Kolorystyka: do uzgodnienia. Kółka miękkie, nierysujące powierzchni twardych oraz bardzo dobrze sprawdzą się również na powierzchni dywanowej. Preferowany kolor: granat, szary, niebieski, niebiesko-szary.
KRZESŁO KONFERENCYJNE BEZ PODŁOKIETNIKÓW

Sztaplowane krzesło konferencyjne bez podłokietników. Konstrukcja ramy – stelaż metalowy wykonany z rury na czterech nogach. Stelaż na całej długości posiadający ten sam przekrój. Konstrukcja siedzenia i oparcia wykonana ze sklejki z drewna liściastego. Oparcie i siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o odpowiedniej klasie wytrzymałości na ścieranie potwierdzone atestem producenta oraz atestem na trudnopalność. Tył oparcia w całości pokryty tkaniną tapicerską, taką samą jaką tapicerowane jest oparcie i siedzenie. Nie dopuszcza się by z tyłu oparcia były widoczne jakiekolwiek elementy mocujące. Preferowany kolor: granat, szary, niebieski, niebiesko-szary. Krzesło typu ISO.
KRZESŁO KONFERENCYJNE Z PODŁOKIETNIKAMI

Krzesło konferencyjne z podłokietnikami . Konstrukcja ramy – stelaż metalowy wykonany z rury
na czterech nogach. Stelaż na całej długości posiadający ten sam przekrój. Konstrukcja siedzenia
i oparcia wykonana ze sklejki z drewna liściastego. Oparcie i siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o odpowiedniej klasie wytrzymałości na ścieranie potwierdzone atestem producenta oraz atestem na trudnopalność. Tył oparcia w całości pokryty tkaniną tapicerską, taką samą jaką tapicerowane jest oparcie i siedzenie. Nie dopuszcza się by z tyłu oparcia były widoczne jakiekolwiek elementy mocujące. Preferowany kolor: granat, szary, niebieski, niebiesko-szary. Krzesło typu SAMBA.
BIURKA PRACOWNICZE I GABINETOWE
Blaty wykonane z dwustronnie melaminowanej z płyty wiórowej spełniającej normę E1, grubości min. 25 mm, pokryte melaminą o grubości powyżej 0,3 mm. Krawędź biurka zabezpieczona doklejką
o grubości min. 2 mm w tym samym kolorze. Biurko z płyty wiórowej grubość 18 mm w kolorze, oklejona obrzeżem PCV grubość 2 mm w kolorze płyty. Wyposażony w przelotki /po obu stronach biurka/ do podłączeń komputera zaślepione wkładką z metalu lub tworzywa w kolorze Ral 9006. Blaty proste, na bazie prostokąta), dwa burka narożne do kancelarii – do wyboru na podstawie aranżacji pomieszczenia. Nogi stalowe, profil prostokątny 70x30 mm z regulacją poziomu. Wysokość biurko około 73,5 cm.

 Przykładowy stelaż biurek.

Preferowane kolory biurek w salach obsługi klienta i kancelarii (pracownicze): blat -grafit, szary, biały, stelaż- metalowy zgodny z powyższym rysunkiem Ral 9006 , blenda-biały 6458 PE lub równoważny, szary , grafit.
Preferowane kolory biurek w pokojach Wicekanclerz, Dziekan: blat- dąb K006 lub zbliżony- do ustalenia z Zamawiającym, stelaż- metalowy zgodny z powyższym rysunkiem Ral 9006, blenda- grafit.
SZAFY I REGAŁY, KONTENREK POD BIURKO
Szafy i regały powinny być dostarczane w całości na miejsce dostawy wskazane przez Zamawiającego lub montowane na miejscu przy użyciu kołków, kleju i konfirmatów. Drzwi szafy powinny być wyposażone w min. 3 zawiasy i powinny być regulowane w min. dwóch punktach – na dole i na górze szafy. Powinny posiadać możliwość regulacji wysokości min. 2 cm, za pomocą stopek o średnicy min. 4 cm wykonanych z tworzywa lub metalu. Posiadać Top dolny i górny.
A- KORPUSY
Cała szafa , włącznie z plecami, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, obustronnie melaminowana (plecy jednostronnie melaminowane), konstrukcja wieńcowa, boki oklejone PVC 2 mm. Top dolny i górny widoczny o grubości 18 mm.
Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie, wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
Proponowany kolor w salach obsługi klienta popiel/ grey U-112 PE lub podobny.
Proponowany kolor korpusów w pokojach Wicekanclerz, Dziekan: dąb K006 SN lub podobny.
B-FRONTY
Zawiasy puszkowe firmy Hettich, Blum lub równoważne, samodomykowe, z kątem rozwarcia min. 100 stopni.
Proponowany kolor w salach obsługi klienta popiel/ grey U-112 PE lub podobny.
Proponowany kolor frontów w pokojach Wicekanclerz, Dziekan: grafit U-164-PE lub podobny.
C-PÓŁKI
Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja wysokości co 3 cm półek. Dodatkowo w każdej szafie w zależności od wysokości minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złączy metalowo-plastikowych. Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej 18 mm – pokrytej obustronnie melaminowana. Odległość między półkami – „aktowa”, zgodna z międzynarodowym standardem OH.
Proponowany kolor w salach obsługi klienta popiel/ grey U-112 PE lub podobny.
D-OKUCIA
Szafy aktowe i ubraniowe wyposażone w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany, w szafach ubraniowych poprzeczny drążek ubraniowy.
Uchwyty metalowe Ral 9006.

KONTENEREK POD BIURKO
Kontenerek mobilny pod biurko, zamek centralny, czteroszufladowy, w tym jedna szuflada z piórnikiem.
Proponowany kolor w salach obsługi klienta popiel/ grey U-112 PE lub równoważny.

STÓŁ KONFERENCYJNY

Stół konferencyjny dla 16 osób.
Preferowany kolor blatu - dąb K006 SN lub podobny, płyta melaminowana, kolor stelaża – metalowy, Ral 9006.
WIESZAKI SZATNIOWE
Wieszak szatniowy obrotowy, montowane na ścianie, długość ramienia 100 cm z jak największą ilością miejsc do wieszania. Uwaga ściana z płyty GK typu Habito na której można zawiesić ciężar na jednym punkcie montującym 35 kg na m2 (śruba fi 10 mm).

lp.	Biuro Rekrutacji 0.D.04	szer.x gł.x wys.	ilość
		(cm)
1	Kontener pod biurko 4-ro szufladowy	41x58x66	4
2	biurko	180x80x73,5	4
3	szafa aktowo ubraniowa	80x80x185	1
4	szafa aktowa	80x40x185	1
5	szafka aktowa	160x40x185	2
6	fotel gabinetowy		4
7	Krzesło konferencyjne bez podłokietników		4

lp.	Biuro Rekrutacji dla obcokrajowców 0.D.05	szer.x gł.x wys.	ilość
1	Kontener pod biurko 4-ro szufladowy	41x58x66	1
2	biurko	160x60x73,5	2
3	szafa aktowo ubraniowa	80x40x185	1
4	szafka aktowa	80x40x185	1
5	fotel gabinetowy		1
6	Krzesło konferencyjne bez podłokietników		1

lp.	Dziekanat 0.D.08	szer.x gł.x wys.	ilość
		(cm)
1	Kontener pod biurko 4-ro szufladowy	41x58x66	4
2	Biurko/lada z otwartymi półkami na wnioski	180x80x90	2
3	biurko	150x60x73,5	4
4	szafa aktowo ubraniowa	80x40x185	1
5	fotel gabinetowy		4
6	Hoker do biurka/lady		2

lp.	Dział Studiów Podyplomowych 0.D.11	szer.x gł.x wys.	ilość
1	Kontener pod biurko 4-ro szufladowy	41x58x66	4
2	biurko	180x60x73,5	4
3	szafa aktowo ubraniowa	80x40x185	1
4	szafka aktowa	80x40x185	1
5	szafka aktowa	160x40x110	3
6	fotel gabinetowy		4
7	Krzesło konferencyjne bez podłokietników		4

lp.	MBA 0.D.12	szer.x gł.x wys.	ilość
1	Kontener pod biurko 4-ro szufladowy	41x58x66	1
2	biurko	160x60x73,5	1
3	Biurko bez szuflady i blendy	160x60x73,5	1
4	szafa aktowo ubraniowa	80x40x185	1
5	szafka aktowa	80x40x185	1
6	szafka aktowa	80x40x110	1
7	fotel gabinetowy		1
8	Krzesło konferencyjne bez podłokietników		2

lp.	Kancelaria 0.D.15	szer.x gł.x wys.	ilość
1	Kontener pod biurko 4-ro szufladowy	41x58x66	2
2	biurko narożne L	160x60x73,5	1
3	biurko narożne P	160x60x73,5	1
4	szafa aktowa	80x40x185	6
5	szafka aktowa	80x40x110	2
6	fotel gabinetowy		2
7	Krzesło konferencyjne bez podłokietników		2

lp.	Dziekan 0.D.16 -opcjonalnie	szer.x gł.x wys.	ilość
1	Kontener pod biurko 4-ro szufladowy	41x58x66	1
2	biurko	180x80x73,5	1
3	stół konferencyjny	200x100x73,5	1
4	szafa aktowa	80x40x185	3
	szafka aktowa	80x40x110	2
5	fotel gabinetowy		1
6	Krzesło konferencyjne bez podłokietników		6

lp.	Wicekanclerz 0.D.17 - opcjonalnie	szer.x gł.x wys.	ilość
1	Kontener pod biurko 4-ro szufladowy	41x58x66	1
2	biurko	180x80x73,5	1
3	stół konferencyjny	200x100x73,5	1
4	szafa aktowa	80x40x185	3
	szafka aktowa	80x40x110	2
5	fotel gabinetowy		1
6	Krzesło konferencyjne bez podłokietników		6

lp.	Sala konferencyjna 3.D.09 - opcjonalnie	szer.x gł.x wys.	ilość
1	stół konferencyjny	306x130x73	1
2	Krzesło konferencyjne z podłokietnikami		16
3	szafka na naczynia	80x40x110	1

Powyższe opisy mają charakter orientacyjny, Wykonawca winien dokonać własnych pomiarów
i zaprojektować własne rozwiązania spełniające wymagania ogólne Zamawiającego.
Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia rysunki i opisy nie oddają rzeczywistych kolorów mebli jakie zamawia Zamawiający. Stanowią jedynie pomoc dla Wykonawcy mającą oddać kształty, wzornictwo i ogólny wygląd zamawianych mebli.
Meble będą stanowiły komplet meblowy dla biur obsługowych oraz osobny komplet dla kancelarii, Biura Wicekanclerza i Dziekana, z tego względu powinny posiadać jednolity wysoki standard wykończenia, jednolitą kolorystykę, wybarwienie, wymiary oraz stylistykę.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych mebli przed zawarciem umowy oznaczonych w opisie jako „OPCJONALNIE”.