Załącznik nr 2 do SIWZ
Szczegółowy opis wykonania zamówienia
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia polega na modernizacji sali dydaktycznej na salę hybrydową. Zlecenie dotyczy sali 105 w budynku BR przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a w Poznaniu.
Termin realizacji zlecenia: 15.09.2020r.

Szczegółowy zakres prac:
lp	Numer sali	powierzchnia	Zakres prac
1	105BR	Metraż podłogi: 64 mkw / Powierzchnia do malowania: 111 mkw	CZĘŚĆ I: / Ogólnobudowlane: Wykonanie ścianki dzielącej stanowiska komputerowe, poszerzenie filarka pod tablicę, wzmocnienie ściany w miejscu montażu monitorów (przerobienie sufitu w związku z wzmocnieniem ściany), malowanie ścian oraz wnęk okiennych wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków, uszczelnienia akustyczne, wymiana wykładziny (demontaż starej wykładziny PCV, wykonanie wylewki, montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikiem – wykładzina burmatex tivoli loop pile kolor 20608. / CZĘŚĆ II: / Elektryczne i teletechniczne: Wyposażenie sali w oparciu o standardy WSB w Poznaniu dla 12 stanowisk studenckich + 1 wykładowca + 2 stanowiska ćwiczeniowe wraz z niezbędną infrastrukturą oraz podłączeniem do szafy krosowej i rozdzielni. Instalacja elektryczna: układ według załączonego szkicu oraz opisu. Instalacja teletechniczna: wykonanie instalacji teletechnicznej dla wskazanych ilości stanowisk zakończonej gniazdem RJ45 w kategorii 5. Instalacje należy prowadzić podtynkowo. / Układ sal oraz projekt instalacji stanowią załączniki A i B. / CZĘŚĆ III: / Wyposażenie meblowe: / 1) stoły konferencyjne: konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor ALU, stelaż czteronożny, profil kwadratowy lub prostokątny min. 25x25mm; blat: płyta wiórowa laminowana HPL, grubość min. 20 mm, kolor do ustalenia na etapie podpisywania umowy. / 1.1. stół konferencyjny o wymiarach 120x60x72cm - łącznie 6 szt. W blacie należy wykonać otwór pod deskbox. Wymiary oraz miejsce wykonania otworu zostaną ustalone na etapie podpisania umowy. / 1.2. stół konferencyjny o wymiarach 120x60x72cm – 2 szt. / 1.3. stół konferencyjny o wymiarach 120x60x72cm – 2 szt. Stół z możliwością złożenia nóg / 1.4. Stół dla wykładowcy – katedra o wymiarach 140x60x72cm z otworem na deskbox oraz z blendą znajdującą się na przednich nogach stołu. Wysokość blendy 50 cm. / 2) Krzesła konferencyjne, tapicerowane do sztaplowania – ilość 21 szt. (uzgodnienie wzoru z Zamawiającym).

UWAGA: W celu zachowania rozwiązań technicznych przyjętych w budynku należy założyć poprowadzenie instalacji do sal z rozdzielni elektrycznej i szafy krosowej znajdującej się na I piętrze.
Przed przystąpieniem do przetargu Zamawiający zaleca wizję lokalną pomieszczeń. W tym celu należy się skontaktować z opiekunem budynku – Ewą Szewczyk tel. 881-430-261, aby ustalić dogodny termin przeprowadzenia wizji.